Д О К Л А Д

за изпълнението на мониторинга на питейните води в област Велико Търново през четвъртото тримесечие на 2018 година

През четвъртото тримесечие на 2018 г. изпълнението на мониторинга на питейните води е, както следва:

| Водоизточници за питейни нужди | ІV тримесечие |
| --- | --- |
|  | Показатели от група А | Показатели от група Б |
| Централни | план | 12 | 1 |
|  | изп. | 18 | 6 |
| Общински | план | - | - |
|  | изп. | - | - |
| Ведомствени | план | 1 | - |
|  | изп. | - | - |
| Местни | план | - |
|  | изп. | - |
| Минерални | план | 3 |
|  | изп. | 3 |

Данните от мониторинга на питейната вода в област Велико Търново показват следното:

От 24 изследвани  проби питейна вода от централни водоизточници през ІV-то тримесечие всички са стандартни по микробиологични показатели, а 8 броя (33,33 %) са нестандартни по химични показатели.

Отклоненията по  химични показатели са установени съответно:

- по показатели с индикаторно значение: калций (Б. черква и Сухиндол);

- по показатели с безусловно здравно значение: нитрати  (Г. Д. Тръмбеш, Недан, Сломер, Козловец, Ореш и Сухиндол).

Не е осъществен контрол над ведомствената водоснабдителната система на „Домат”АД, Джулюница, поради нефункциониране на предприятието.

Изследвани са общо 3 проби води от минералните водоизточници в с. Овча могила, с. Вонеща вода и гр. Свищов  по микробиологични показатели, от които: пробата от Свищов не отговаря на изискванията на Наредба №14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите по показател колиформи , а пробата от Вонеща вода е нестандартна по показателите общ брой мезофилни аеробни микроорганизми при 220С и 370С и колиформи.

През четвъртото тримесечие приключиха  съвместните проверки с ВиК „Йовковци“ ООД на всички водоснабдителни обекти относно качеството на обеззаразяване на питейната вода, поддържането на водоснабдителните съоръжения и състоянието на СОЗ.

През отчетния период, във връзка с контрола по качеството на питейните води в областта не са констатирани пропуски и не са предприемани административно-наказателни мерки.

Графиците за собствен мониторинг на ВиК дружеството за четвъртото тримесечие на 2018 г., съгласно представените справки, се изпълняват в съответствие със съгласуваната от РЗИ мониторингова програма.

Изготвил:

д-р Л. Бижева – началник на отдел ДЗК

11.01.2019 г.