Д О К Л А Д

за изпълнението на мониторинга на питейните води в

област Велико Търново за  деветмесечието на 2016 г.

През първото, второто и третото тримесечие на 2016 г. изпълнението на мониторинга на питейните води е както следва:

| Водоизточници за питейни нужди | І тримесечие | ІІ тримесечие | ІІІ тримесечие | 9-месечие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПМ | ПРМ | ПМ | ПРМ | ПМ | ПРМ | ПМ | ПРМ |
| Централни | план | 45 | 1 | 76 | 4 | 50 | 3 | 171 | 8 |
|  | изпълн. | 45 | 1 | 79 | 5 | 54 | 5 | 178 | 11 |
| Общински | план | - | - | 5 | - | - | - | 5 | - |
|  | изпълн. | - | - | 5 | - | - | - | 5 | - |
| Ведомствени | план | 4 | - | 4 | 1 | 8 | - | 16 | 1 |
|  | изпълн. | 4 | - | 4 | 1 | 9 | - | 17 | 1 |
| Местни | план | - | 8 | 8 | 16 |
|  | изпълн. | - | 8 | 8 | 16 |
| Минерални | план | 5 | 7 | 7 | 19 |
|  | изпълн. | 3 | 12 | 10 | 25 |

Данните от мониторинга на питейната вода в област Велико Търново показват следното:

През деветмесечието са изследвани общо 194 броя проби води от централни водоизточници, от които:  3 броя (1,54%) са нестандартни  по микробиологични показатели и 27 броя (13,92%) -  по органолептични и химични показатели.

През І-то тримесечие са изследвани общо 46 броя проби води от централни водоизточници, от които всички са стандартни по микробиологични показатели, а 5 броя (10,87%) са нестандартни по химични показатели.

Отклоненията по химични показатели са, съответно:

- по показатели с безусловно здравно значение – нитрати (Никюп, Вързулица, Каранци, Страхилово и Алеково).

От 89 изследвани  проби питейна вода от централни водоизточници през ІІ-то тримесечие само 1 проба  (1,12%) е нестандартна по микробиологични показатели и 6 броя (6,74%) по химични показатели.

Отклоненията по микробиологични показатели са в 1 проба (Костел) - по показател с индикаторно значение коли форми (КФ). Взетата контролна проба е стандартна.

Отклонения по химични показатели показатели са установени съответно:

- по показатели с индикаторно значение: манган (Кесарево);

- по показатели с безусловно здравно значение: нитрати (Димча, Ореш, Козловец, Владислав, Царски извор).

От 59 изследвани  проби питейна вода от централни водоизточници през ІІI-то тримесечие |само 2 броя  (3,39%)  са нестандартни по микробиологични показатели, а 16 броя (27,12%) са нестандартни    показатели.

Отклоненията по  микробиологични показатели са по показател с индикаторно значение колиформи и са установени в 2 населени места (Емен и Морава). Повторната водна проба от Емен е стандартна, а за Морава е издадено предписание за отстраняване на установените неблагополучия (изпълнението на което което ще бъде проверено и  отчетено през IV-то тримесечие).

Отклоненията по  химични показатели са установени съответно:

- по показатели с индикаторно значение: желязо (Б. Сливово), манган (Николаево) и мътност (Росно и Деляновци);

- по показатели с безусловно здравно значение: нитрати  (Патреш, Ст. Стамболово, Д. Липница, Иванча, Обединение, П. Сеновец, Деляновци, Виноград, Горски Сеновец, Камен, Лозен, Нова Върбовка и Червена).

През деветмесечието e осъществен контрол над 12 от 13-те ведомствени водоснабдителни системи за питейни нужди, съгласно графика за мониторинг. От изследваните 17 проби само 1 проба е нестандартна по микробиологични показатели (5,88%), а 7  броя са нестандартни (41,18%) по химични показатели (нитрати и нитрити).

От изследваните 4 проби води през І-то тримесечие няма нестандартни по микробиологични показатели. По показател с безусловно здравно значение нитрати отклонения са установени и във 2-те ведомствени водоснабдителни системи („Консорциум Агробизнес” АД, Поликраище и „Зорница Комерс” ООД, Кесарево).

От 5 изследвани  проби питейна вода от ведомствени водоизточници през ІІ-то тримесечие отново няма отклонения по микробиологични показатели, а  2 броя са нестандартни по химични показатели.

Отклоненията по  химични показатели са установени съответно в:

- 2 проби по показател с безусловно здравно значение: нитрати („Хайпро България” ООД, Павликени, „Ловико Лозари” ЕАД, Сухиндол).

От 9 изследвани  проби питейна вода от ведомствени водоизточници през ІІI-то тримесечие само 1 проба е нестандартна по микробиологични показатели, а  3 броя са нестандартни по химични показатели.

Отклонението по  микробиологични показатели е по показател с индикаторно значение колиформи и е установено във водата от ведомствената водоснабдителна система на „Биляна“ ООД, Б. Сливово. Взетата повторна проба е стандартна.

Отклоненията по  химични показатели са установени съответно:

- 2 проби по показател с безусловно здравно значение: нитрати („Консорциум Агробизнес” АД, Поликраище и  „Биляна” ООД, Б. Сливово);

- 1 проба по показател  нитрити („БФФ” ООД, Джулюница).

За отчетния период няма необхванати с планирания мониторинг населени места и ведомствени водоснабдителни системи.

През отчетния период са изследвани 16 броя проби води от местни  обществени водоизточници. Отклонения от изискванията на Санитарно-технически норми и правила за водоснабдяване на населените места и промишлеността с питейна вода (ДВ бр.41/70 г.) са установени в 10 броя (62,5 %) от пробите - по показател коли титър и в 6 броя (37,5%) – по химични показатели (нитрати).

През деветмесечието са изследвани 9 проби води от минералните водоизточници в с. Овча могила, гр. Полски Тръмбеш и с. Вонеща вода по микробиологични показатели. Всички отговарят на изискванията на Наредба 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите.

През първото тримесечие съвместно с всички водоснабдителни организации (ВиК дружествата във Велико Търново и Свищов, общините Елена и Стражица, и 13-те ведомствени предприятия) бяха актуализирани 17 мониторингови програми за 2016 година. През ІII-то тримесечие се осъществи регистрация на минералния водоизточник в село Обединение, община Полски Тръмбеш.

През второто тримесечие съвместно с водоснабдителните дружества, общини и ведомствени предприятия бяха извършени съвместни проверки на всички водоснабдителни обекти относно качеството на обеззаразяване на питейната вода, поддържането на водоснабдителните съоръжения и състоянието на СОЗ.

През деветмесечието във връзка с контрола по качеството на питейните води в областта са предприетите следните административно-наказателни мерки:

издадени са 7 предписания, от които: 1 бр. до директора на ПГСС „Боруш“, с. Крушето за организиране на непрекъснато обеззаразяване на водата за питейно-битови нужди във ведомствената водоснабдителна система на ПГСС „Боруш“, с оглед осигуряване на качества, отговарящи по микробиологични, химични и индикаторни  показатели на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели; 2 бр. до кмета на Община Горна Оряховица за обозначаване с трайни надписи – “ВОДАТА Е НЕГОДНА ЗА ПИЕНЕ,”  3 бр. местни водоизточници – чешми в гр. Горна Оряховица и с. Драганово) и 1 бр. до

кмета на община Полски Тръмбеш за за извършване на обеззаразяване на водопреносната мрежа, захранваща с минерална вода къпалнята и чешмата в градинката в град Полски Тръмбеш; 1 бр. до управителя на „ВиК Йовковци” ООД за организиране на непрекъснато обеззаразяване на водата за питейно-битови нужди във водоснабдителната система на село Паскалевец, община Павликени, експлоатирана от „ВиК Йовковци” ООД, с оглед осигуряване на качества, отговарящи по микробиологични показатели на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели; 1 бр|.  до кмета на  община Елена за организиране на непрекъснато обеззаразяване на водата за питейно-битови

нужди във водоснабдителната система на  кв. „Чукани”, експлоатирана от община Елена, с оглед осигуряване на качества, отговарящи по микробиологичните, химичните и индикаторните показатели на  Наредба №9  за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели и 1 бр. до управителя на „СБРФРМ –

Димина” ЕООД, село Вонеща вода за извършване на промивка и дезинфекция на водопреносната мрежа, захранваща с минерална вода СБРФРМ „Димина“ в село Вонеща вода, община Велико Търново.

Няма издадени актове и заповеди.

През месец септември приключи тематичната проверка на минералните водоизточници, чиито води се използват в обектите с обществено предназначение и в обектите за производство на бутилирани води на територията на Великотърновска област. Обхванати бяха 4-те минерални водоизточници на територията на областта, вкл. и новорегистрираният минерален водоизточник в село Обединение. Общото впечатление е, че общините, собственици на водоизточниците са задвижили съответните процедури за издаване на балнеологична оценка за тях, с оглед ползване на водата от населението. Резултатите от тематичната проверка ще бъдат обобщени и изпратени до МЗ в посочения в Указанието за планиране за 2016 г. срок 15.10.2016 г.

Графиците за собствен мониторинг на ВиК дружествата във Велико Търново и Свищов за деветмесечието на 2016 г., съгласно представените от тях справки, се изпълняват в съответствие с одобрените от РЗИ  мониторингови програми.