Д О К Л А Д

за изпълнението на мониторинга на питейните води в област Велико Търново за 2017 година

През 2017 г. изпълнението на мониторинга на питейните води, по тримесечия, е както следва:

| Водоизточници за питейни нужди | І тримесечие | ІІ тримесечие | ІІІ тримесечие | ІV тримесечие | 2017 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПМ | ПРМ | ПМ | ПРМ | ПМ | ПРМ | ПМ | ПРМ | ПМ | ПРМ |
| Централни | план | 40 | 1 | 68 | 6 | 55 | 1 | 22 | 4 | 185 | 12 |
|  | изпълн. | 51 | 1 | 72 | 7 | 62 | 2 | 26 | 4 | 211 | 14 |
| Общински | план | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - |
|  | изпълн. | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Ведомствени | план | 4 | - | 4 | - | 9 | - | 1 | - | 18 | - |
|  | изпълн. | 4 | - | 4 | - | 10 | - | 4 | 2 | 22 | 2 |
| Местни | план | - | 8 | 8 | - | 16 |
|  | изпълн. | - | 13 | 8 | - | 21 |
| Минерални | план | 3 | 3 | 2 | 15 | 23 |
|  | изпълн. | 3 | 3 | 2 | 19 | 27 |

Данните от мониторинга на питейните води в област Велико Търново показват следното:

През 2017 година са изследвани общо 225 броя проби води от централни водоизточници, от които: 11 броя (4,89%) са нестандартни  по микробиологични показатели и 46 броя (20,44%) – по органолептични и химични показатели.

Отклоненията по микробиологични показатели са следните:

- по показател с индикаторно значение коли форми (КФ) – Вонеща вода, Войнежа, Въглевци, Върбовка, Блъсковци, Мийковци, Овча могила, Eмен, Ялово и  Козловец;

- по показател с безусловно здравно значение Ешерихия коли (ЕК) – Върбовка, Блъсковци, Мийковци, Овча могила, Емен и Александрово;

- по показател с безусловно здравно значение Ентерококи – Александрово (в 1 проба).

Взетите контролни проби води са стандартни.

Отклоненията по химични показатели са съответно:

- по показатели с безусловно здравно значение – нитрати  (Никюп, Стрелец, Батак, Патреш, Д. Липница, Недан, Сломер, Вързулица, Ст. Стамболово, Орловец, П. Сеновец, Страхилово, Каранци, Иванча, Совата, Алеково, Г. Студена, Козловец, Овча могила, Виноград, Камен, Лозен, Горски Сеновец, Нова Върбовка, Деляновци, Ореш, Червена и Сухиндол);

- по показател с индикаторно значение – мътност (Стрелец, Вонеща вода, Въглевци, Ст. Стамболово, П. Сеновец, Големани, Блъсковци, Палици, Теменуга, Емен, Беброво и Д. Липница);

- по показател с индикаторно значение – желязо (Б. Сливово);

- по показател с индикаторно значение – манган (Николаево).

През 2017 година е осъществен контрол над всички 13 ведомствени водоизточници за питейни нужди. От изследваните 24 проби нестандартни по микробиологични показатели е само една проба (4,17%), а по химични показатели – 9 проби (37,5%).

Отклонението по микробиологични показатели е по показател с индикаторно значение колиформи и е установено във водата от ведомствената водоснабдителна система на „БФФ“ ООД, Джулюница. Взетата повторна проба е стандартна.

Отклоненията по химични показатели са съответно:

- по показатели с безусловно здравно значение – нитрати  (на „Консорциум Агробизнес” АД – Поликраище, „БДЖ - ПП“ ЕООД, Локомотивно депо Горна Оряховица, „Ловико Лозари“ ЕАД – Сухиндол, „Хайпро България” ООД – Павликени, „БФФ” ООД – Джулюница и „Домат” АД – Джулюница);

- по показател с безусловно здравно значение тетрахлоретен („БДЖ - ПП” ЕООД, Горна Оряховица).

През 2017 година всички ведомствени водоснабдителни системи са обхванати с планирания мониторинг.

През отчетната година са изследвани 27 проби води от минералните водоизточници в с. Овча могила, гр. Полски Тръмбеш, с. Обединение и                 с. Вонеща вода по микробиологични показатели. От тях 12 проби не отговарят на изискванията на Наредба 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите  по показатели: общ брой мезофилни аеробни микроорганизми при 220С и 370С, Pseudomonas aeruginosa, колиформи и ентерококи.

Във връзка с изпълнение на разпоредбите на Наредба №9 на МЗ през първото тримесечие на 2017 година, съвместно с всички водоснабдителни организации (ВиК дружествата във Велико Търново и Свищов, община Стражица, и 13-те ведомствени предприятия), са актуализирани 16 мониторингови програми.

През второто тримесечие, съвместно с водоснабдителните дружества, общини и ведомствени предприятия, са извършени проверки на всички водоснабдителни обекти относно качеството на обеззаразяване на питейната вода, поддържането на водоснабдителните съоръжения и състоянието на СОЗ.

През отчетния период са проведени две тематични проверки: на водоснабдителните дружества на територията на Великотърновска област относно акредитацията на лабораториите, в които извършват мониторинг на качеството на питейната вода и на басейните за обществено ползване, които използват минерална вода на територията на Великотърновска област. Резултатите от проверките са изпратени, съгласно указаните срокове, в Министерството на здравеопазването.

През 2017 година във връзка с контрола по качеството на питейните води в областта са предприети следните административно-наказателни мерки:

- Издадени са 23 предписания, от които: 12 бр. – до управителите на 12 ведомствени водоснабдителни системи за обхващане с мониторинг на пълния обем радиологични показатели и на показателя бромати за зоните на водоснабдяване, съгласно изискванията на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели; 6 бр. – до управителя на ВиК „Йовковци“

ООД – 1 бр. за обхващане през 2017 г. с пълния обем показатели от периодичния мониторинг на всички зони на водоснабдяване, обслужвани от дружеството, 1 бр. относно предоставянe за разглеждане в РЗИ – Велико Търново, не по-късно от 5 дни от тяхното постъпване в експлоатационното предприятие, на копия от протоколите с резултатите от извършените радиологични анализи на питейни води, в изпълнение на съвместната мониторингова програма за 2017 г. , 2 бр. за извършване на ремонтни дейности на водоснабдителните съоръжения в село Хаджидимитрово и в зона на водоснабдяване Вардим; 2 бр. за провеждане на  необходимите мероприятия за осигуряване на качества на вода, отговаряща на изискванията на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели (Обн., ДВ, бр. 30/2001 г.) – за с.  Александрово по микробиологични показатели, за с. Николаево по показателя манган и за с. Б. Сливово – по показателя желязо); 1 бр. – до ръководителя на Локомотивно депо към „БДЖ - ПП“ ЕООД, Горна Оряховица за информиране на населението, ползващо питейна вода от ведомствената водоснабдителна система на „БДЖ ПП“ ЕООД относно забраната за ползването й, поради отклонение по показателя тетрахлоретен и трихлоретен и изясняване на причините, довели до същото; 1 бр. – до изпълнителния директор на „Консорциум Агробизнес“ АД относно извършване на допълнителни радиологични изпитвания на водата от ведомствената водоснабдителна система с цел изясняване на причините за стойности на показателя алфа-активност над определеното контролно ниво в Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели; 1 бр. – до кмета на Община Горна Оряховица за обозначаване с трайни надписи – „ВОДАТА Е НЕГОДНА ЗА ПИЕНЕ” на 3 бр. местни водоизточници – чешми в гр. Горна Оряховица; 1 бр. – до кмета на Община Велико Търново за обозначаване с трайни надписи – „ВОДАТА Е НЕГОДНА ЗА ПИЕНЕ” на 5 бр. местни водоизточници – чешми в гр. Велико Търново и 1 бр. – до кмета на община Полски Тръмбеш за извършване на обеззаразяване на водопреносната мрежа, захранваща с минерална вода къпалнята в градинката в град Полски Тръмбеш.

- Издадена е заповед за временно спиране ползването на вода за питейно-битови цели от ведомствената водоснабдителна система на „БДЖ ПП“ ЕООД, град Горна Оряховица поради установено отклонение по показателя тетрахлоретен и трихлоретен.

Във връзка с ангажиментите на Община Велико Търново и Община Полски Тръмбеш, посочени в решенията на МОСВ за безвъзмездно предоставяне за управление и ползване на находища на минерална вода – изключителна държавна собственост в селата Вонеща вода и Обединение, и произтичащите от това задължения на стопани, посочени в чл. 85, ал. 3 и чл. 83, ал. 2 на Наредба №1 за проучване, ползване и опазване на подземните води (ДВ бр. 87/2007 г.), са изпратени уведомителни писма до кметовете на двете общини за установените лоши микробиологични резултати и необходимостта от предприемане на мерки за отстраняване на причините, довели до влошаване качествата на минералната вода в селата Вонеща вода и Обединение.

През 2017 година няма съставени актове за установяване на административни нарушения.

По данни на ВиК дружествата в област Велико Търново и съгласно предоставените справки през отчетната година, графиците за собствен мониторинг са изпълнени, в съответствие с одобрените от РЗИ – Велико Търново мониторингови програми.