Д О К Л А Д

за изпълнението на мониторинга на питейните води в област Велико Търново през третото тримесечие на 2018 година

През третото тримесечие на 2018 г. изпълнението на мониторинга на питейните води е, както следва:

| Водоизточници за питейни нужди | І тримесечие |
| --- | --- |
|  | Показатели от група А | Показатели от група Б |
| Централни | план | 54 | 2 |
|  | изп. | 58 | 2 |
| Общински | план | - | - |
|  | изп. | - | - |
| Ведомствени | план | 7 | 1 |
|  | изп. | 7 | 1 |
| Местни | план | 8 |
|  | изп. | 8 |
| Минерални | план | 4 |
|  | изп. | 4 |

Данните от мониторинга на питейната вода в област Велико Търново показват следното:

От 60 изследвани  проби питейна вода от централни водоизточници през ІІІ--то тримесечие 3 броя  (5 %) са нестандартни по микробиологични показатели и 15 броя (25 %) по химични показатели.

Отклоненията по микробиологични показатели и в 3 проби (Ялово, Климентово и Паскалевец) са по показател с индикаторно значение коли форми (КФ). Взетите контролни проби от Климентово и Паскалевец са стандартни. За поредната лоша проба от Ялово е съставен акт и е информирано водоснабдителното дружество.

Отклоненията по  химични показатели са установени съответно:

- по показатели с индикаторно значение: мътност (Беброво); желязо (Б. Сливово);

- по показатели с безусловно здравно значение: нитрати  (Патреш, Ст. Стамболово, Д. Липница, Иванча, П. Сеновец, Х. Димитрово, Червена, Виноград, Г. Сеновец, Камен, Лозен, Каранци и Овча могила).

Осъществен е контрол над 7 от 9-те ведомствени водоснабдителни системи за питейни нужди, съгласно графика за мониторинг. От изследваните 8 проби всички са стандартни по микробиологични показатели и само 1 е нестандартна  (12,5 %) по химични показатели – нитрати („Домат”АД, Джулюница).

През отчетния период са изследвани 8 броя проби води от местни  обществени водоизточници.  Отклонения от изискванията на Санитарно-технически норми и правила за водоснабдяване на населените места и промишлеността с питейна вода (ДВ бр.41/70 г.)  са установени в 7 броя (87,5 %) от пробите - по показател коли титър, а по химични показатели (нитрати) са нестандартни 2 проби (25 %) .

През тримесечието са изследвани 4 проби води от минералните водоизточници в с. Овча могила и с. Вонеща вода по микробиологични показатели, от които пробата от Вонеща вода не отговаря на изискванията на Наредба №14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите по показатели колиформи и ентерококи, за което са информирани отговорните лица, с цел предприемане на мерки по компетентност. Пробите от Овча могила са нестандартни по показателите общ брой мезофилни аеробни микроорганизми при 220С и 370С и  колиформи.

През третото тримесечие съвместно с водоснабдителните дружества продължиха съвместните проверки на всички водоснабдителни обекти относно качеството на обеззаразяване на питейната вода, поддържането на водоснабдителните съоръжения и състоянието на СОЗ.

През отчетния период, във връзка с контрола по качеството на питейните води в областта са предприетите следните административно-наказателни мерки:

- 1 предписаниe до управителя на „ВиК Йовковци“ ООД за извършване на ремонтни дейности на водоснабдителните съоръжения в град Павликени;

Съставен е 1 акт на отговорното лице (водопроводчик), което не е извършило ефективно обеззаразяване на питейната вода за село Ялово, община Велико Търново.

Няма издадени заповеди.

Графиците за собствен мониторинг на ВиК дружеството за третото тримесечие на 2018 г., съгласно представените справки, се изпълняват в съответствие със съгласуваната от РЗИ мониторингова програма.

Изготвил:

д-р Л. Бижева – началник на отдел ДЗК

11.10.2018 г.