Д О К Л А Д

за изпълнението на мониторинга на питейните води в област Велико Търново през |третото тримесечие на 2020 година

През третото тримесечие на 2020 г. изпълнението на мониторинга на питейните води е, както следва:

| Водоизточници за питейни нужди | ІII тримесечие |
| --- | --- |
|  | Показатели от група А | Показатели от група Б |
| Централни | план | 44 | 14 |
|  | изп. | 58 | 16 |
| Общински | план | - | - |
|  | изп. | - | - |
| Ведомствени | план | 6 | - |
|  | изп. | 6 | - |
| Местни | план | 8 |
|  | изп. | 6 |
| Минерални | план | 7 |
|  | изп. | 9 |

Данните от мониторинга на питейната вода в област Велико Търново показват следното:

От 74 изследвани  проби питейна вода от централни водоизточници през ІІІ-то тримесечие 2 проби  (2,7 %) са нестандартни по микробиологични показатели и 16 броя (21,62 %) по химични показатели.

Отклоненията по микробиологични показатели са в  2 проби (Козловец) – 1 по показател с индикаторно значение коли форми (КФ) и показател с безусловно здравно значение Ешерихия коли (ЕК) и 1 само по показател коли форми. След изпълнение на предписаните мероприятия за извършване промивка и дезинфекция на съоръженията и водопреносната мрежа, взетите контролни проби са стандартни.

Отклоненията по  химични показатели са установени съответно:

- по показатели с индикаторно значение: калций (Д. Шивачево, Сливовица);

- по показатели с безусловно здравно значение: нитрати  (Патреш, Каранци, Климентово, Орловец, Иванча, Полски Сеновец, Виноград, Г. Студена, Деляновци, Козловец, Овча могила, Х. Димитрово, Червена, Виноград, Камен, Лозен).

Осъществен е контрол над 6 от 9-те ведомствени водоснабдителни системи за питейни нужди, съгласно графика за мониторинг. Всички проби са стандартни по микробиологични и химични показатели, с изключение на 1 по  по показател с индикаторно значение коли форми (КФ) и показател с безусловно здравно значение Ешерихия коли (ЕК) от ведомствената водоснабдителна система на „Биляна“ ООД, Б. Сливово. Взетите контролни проби са стандартни.

Не е осъществено пробонабиране от „Зорница Комерс“ ЕООД, Кесарево поради временно водоснабдяване на предприятието от зона Йовковци и от „Болкан Фроузен Фуудс“ ООД, Джулюница, поради нефункциониране на предприятието.

През отчетния период при план 8 са изследвани 6 броя проби води от местни  обществени водоизточници.  Отклонения от изискванията на Санитарно-технически норми и правила за водоснабдяване на населените места и промишлеността с питейна вода (ДВ бр.41/70 г.)  са установени в 4 проби (66,67 % ) - по показател коли титър, а по химични показатели (нитрати и окисляемост) също са нестандартни 3 броя (50 %). Не е осъществено пробонабиране от 2 местни водоизточника – в Горна Оряховица и Драганово, поради пресъхването им.

През тримесечието са изследвани 9 проби води от минералните водоизточници в гр. Свищов, с. Овча могила, гр.  Полски Тръмбеш, с. Обединение и с. Вонеща вода по микробиологични показатели, от които 2 проби не отговарят на изискванията на Наредба №14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите: 1 по показатели общ брой мезофилни аеробни микроорганизми при 220С  (Обединение) и 1 по показател колиформи (Вонеща вода).

През отчетния период, във връзка с контрола по качеството на питейните води в областта  e издадено 1 предписание до управителя на „ВиК Йовковци“  ООД за извършване на ремонтни дейности на водоснабдителните съоръжения в Овча могила, община Свищов.

Няма издадени актове и заповеди.

Графиците за собствен мониторинг на ВиК дружеството за третото тримесечие на 2020 г., съгласно представените справки, се изпълнява в съответствие със съгласуваната от РЗИ мониторингова програма.