## Sheet1
Таблица с населени места, обслужвани от "В и К Йовковци" ООД гр. Велико Търново с въведен режим на водоснабдяване с вода за питейно-битови цели към 03.06.2020г. | [9 empty] | 3.06 | 2020 г.
Име на населеното място | Община | Водоизточници, водоснабдяващи населеното място | Причина за въведения режим | Обхват на режима (цялото или част от населеното място) | График на режима | Брой засегнато население | Обекти с обществено предназначение в населеното място |  |  |  |  | Начин за осигуряване на вода за питнейно-битови цели, по време на спряно водоподаване | Предприети мерки от страна на ВиК | Предприети мерки от страна на РЗИ | Наложена забрана за ползване на водата за питйно-битови цели, поради трайно влошаване на качествата (да/не)
[7 empty] | общ брой | детски ясли и градини | училища | лечебни заведения | здравни заведения
с.Майско | Елена | Каптаж местен и каптаж Бойковци | намален дебит на водоизточника | цялото населено място | водоподаване от 07:00 до 09:00 и от 19:00 до 21:00 часа | 783 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | няма | въведен режим на водоснабдяване | извършване на проверки в ООП за стриктно спазване на всички здравно-хигиенни изисквания при експлоатацията им | не
с.Лесичери | Павликени | Др ВиК Йовковци В.Търново – Лесичери (хоризонтален дренаж) Разрешително № 11511223/25.06.2018г. | намален дебит на водоизточника | част от населеното място | водоподаване от 07:00 до 22:00 часа-понеделник, сряда и петък | 493 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | няма | въведен режим на водоснабдяване | извършване на проверки в ООП за стриктно спазване на всички здравно-хигиенни изисквания при експлоатацията им | не
с.Долна Липница | Павликени | Др Обилото и Др Мочура - ВиК Йовковци В.Търново - Долна Липница Решение № 1862/22.03.2016г. към Разрешително № 11510647/09.06.2011г. | намален дебит на водоизточника | част от населеното място | 2 броя зони-ниска и висока с ред на получаване на вода: Ниска зона в понеделник и петък от 16:00 до 12:00 часа на следващия ден Висока зона във вторник и четвъртък от 16:00 до 12:00 часа на следващия ден | 726 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | няма | въведен режим на водоснабдяване | извършване на проверки в ООП за стриктно спазване на всички здравно-хигиенни изисквания при експлоатацията им | не
с.Карайсен | Павликени | Др. В и К Йовковци-в землището на с. Батак (хоризонтален дренаж)-за с. Карайсен Разрешително № 11511226/25.06.2018г. | намален дебит на водоизточника | част от населеното място | 2 броя зони, с ред на получаване на вода: Зона I- югозападна част и център от 07:00 до 19:00 часа на следващия ден Зона II - северозападна част от 19:00 до 07:00 часа | 1103 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | няма | въведен режим на водоснабдяване | извършване на проверки в ООП за стриктно спазване на всички здравно-хигиенни изисквания при експлоатацията им | не