Д О К Л А Д

за изпълнението на мониторинга на питейните води в

област Велико Търново за  деветмесечието на 2015 г.

През първото, второто и третото тримесечие на 2015 г. изпълнението на мониторинга на питейните води е както следва:

| Водоизточници за питейни нужди | І тримесечие | ІІ тримесечие | ІІІ тримесечие | 9-месечие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПМ | ПРМ | ПМ | ПРМ | ПМ | ПРМ | ПМ | ПРМ |
| Централни | план | 59 | - | 75 | 3 | 56 | - | 190 | 3 |
|  | изпълн. | 61 | 1 | 80 | 4 | 58 | 3 | 199 | 8 |
| Общински | план | 1 | - | 3 | - | - | - | 4 | - |
|  | изпълн. | 1 | - | 4 | - | - | 1 | 5 | 1 |
| Ведомствени | план | 4 | - | 5 | - | 7 | - | 16 | - |
|  | изпълн. | 4 | - | 6 | - | 8 | - | 18 | - |
| Местни | план | - | 8 | 8 | 16 |
|  | изпълн. | - | 14 | 8 | 22 |
| Минерални | план | 2 | 6 | 6 | 14 |
|  | изпълн. | - | 12 | 9 | 21 |

Данните от мониторинга на питейната вода в област Велико Търново показват следното:

През деветмесечието са изследвани общо 213 броя проби води от централни водоизточници, от които:  3 броя (1,41%) са нестандартни  по микробиологични показатели и 31 броя (14,55%) -  по органолептични и химични показатели.

През І-то тримесечие са изследвани общо 62 броя проби води от централни водоизточници, от които 1 (1,61%) e нестандартна по микробиологични показатели и 11 броя (17,74%) -  по химични показатели.

Отклоненията - по микробиологични показатели са в 1 проба (Райковци) - по показател с индикаторно значение коли форми (КФ) и по показател с безусловно здравно значение Ешерихия коли (ЕК).  Взетата контролна проба е стандартна.

Отклоненията по химични показатели са съответно:

- по показатели с безусловно здравно значение – нитрати  (Г. Г. Тръмбеш, Никюп, Патреш, Ст. Стамболово, Д. Липница, Иванча, Орловец, Страхилово, Владислав, Сушица, Каранци).

От 84 изследвани  проби питейна вода през ІІ-то тримесечие 2 проби  (2,27%) са нестандартни по микробиологични показатели и 12 броя (13,64%) по химични показатели.

Отклоненията - по микробиологични показатели са в 1 проба (Чукани) - по показател с индикаторно значение коли форми (КФ) и по показател с безусловно здравно значение Ешерихия коли (ЕК), взетата контролна проба е стандартна и 1 проба само по показател колиформи  (Усои), за която е издадено предписание за предприемане на мерки.

Отклоненията по  химични показатели са установени съответно:

- по показатели с индикаторно значение: желязо (Б. Сливово);

- по показатели с безусловно здравно значение: нитрати  (Върбовка, Димча, Сломер, П. Сеновец, Алеково, Александрово, Козловец, Совата, Благоево, Камен и Сухиндол).

От 62 изследвани  проби питейна вода от централни водоизточници през ІІI-то тримесечие всички са  стандартни по микробиологични показатели, а 8 броя (12,9%) са нестандартни по химични показатели.

Отклоненията по  химични показатели са установени съответно:

- по показатели с индикаторно значение: желязо (Б. Сливово);

- по показатели с безусловно здравно значение: нитрати  (Каранци, Г. Студена, Червена, Виноград, Камен, Лозен, гр. Елена, ул. „Шейтани”).

През деветмесечието е осъществен контрол над всички 13 ведомствени водоизточници за питейни нужди. От изследваните 17 проби всички са стандартни  по микробиологични  показатели, а 8 броя (47,06%) са нестандартни  по химични показатели (нитрати).

От изследвани 4 проби води през І-то тримесечие няма нестандартни по микробиологични показатели. По показател с безусловно здравно значение нитрати отклонения са установени и във 2-те ведомствени водоснабдителни системи („Консорциум Агробизнес” АД, Поликраище и „Зорница Комерс” ООД, Кесарево).

От 5 изследвани  проби питейна вода от ведомствени водоизточници през ІІ-то тримесечие отново няма отклонения по микробиологични показатели, а  2 броя са нестандартни по химични показатели.

Отклоненията по  химични показатели са установени съответно:

- 2 проби по показател с безусловно здравно значение: нитрати („Хайпро България” ООД, Павликени, „Ловико Лозари” ЕАД, Сухиндол).

От 8 изследвани  проби питейна вода от ведомствени водоизточници през ІІI-то тримесечие отново няма отклонения по микробиологични показатели, а  4 броя са нестандартни по химични показатели.

Отклоненията по  химични показатели са установени съответно:

- 4 проби по показател с безусловно здравно значение: нитрати („Консорциум Агробизнес” АД, Поликраище, „Домат” АД, Джулюница, „Биляна” ООД, Б. Сливово, „Зорница Комерс” ООД, Кесарево ).

През отчетния период са изследвани 22 броя проби води от местни  обществени водоизточници. Отклонения от изискванията на Санитарно-технически норми и правила за водоснабдяване на населените места и промишлеността с питейна вода (ДВ бр.41/70 г.) са установени в 15 броя (68,18 %) от пробите - по показател коли титър и в 7 броя (31,82%) – по химични показатели (нитрати).

През деветмесечието са изследвани 21 проби води от минералните водоизточници в с. Овча могила, гр. Полски Тръмбеш и с. Вонеща вода по микробиологични показатели. От тях 15 проби от 3-те населени места не отговарят на изискванията на Наредба 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите  по показатели: общ брой мезофилни аеробни микроорганизми при 220С и 370С, Pseudomonas aeruginosa, колиформи.

През първото тримесечие съвместно с всички водоснабдителни организации (ВиК дружествата във Велико Търново и Свищов, общините Елена и Стражица, и 11-те ведомствени предприятия) бяха актуализирани 15 мониторингови програми за 2015 година. През ІI-то тримесечие се осъществи регистрация и подписа мониторингова програма за ведомствения водоизточник на „Масив 68” ООД, село Долни Марян, а през ІII-то тримесечие се осъществи регистрация и подписа мониторингова програма с община Елена за водоизточника, подаващ вода, за част от ул. „Шейтани”, гр. Елена, във връзка с изпълнение разпоредбите на Наредба №9 на МЗ.

През деветмесечието във връзка с контрола по качеството на питейните води в областта са предприетите следните административно-наказателни мерки:

- издадени са 12 предписания, от които: 4 бр. до управителя на „ВиК Йовковци” ООД, град Велико Търново: 1 бр. за организиране на непрекъснато обеззаразяване на водата за питейно-битови нужди във водоснабдителната система на село Райковци, с оглед осигуряване на качества, отговарящи на изискванията на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели; 1 бр. за извършване на ремонт на автоматичния хлоратор за дезинфекция на питейната вода и осигуряване на необходимите документи за всички биоциди и реагенти, прилагани в системата на ПСПВ „Йовковци” и 2 бр. за извършване на ремонтни дейности във водоснабдителните обекти и съоръжения на селата  Костел и Багалевци, община Елена; 2 бр. до изпълнителния директор на „ВиК Свищов” ЕАД, град Свищов: 1бр. за осигуряване на етикет и листовка на български език за използвания за дезинфекция на питейни води течен хлор в хлораторното помещение на помпена станция, с. Вардим, община Свищов и 1 бр. за регистрация на 2 бр. водоизточници в село Царевец и извършване на ремонтни дейности на водоснабдителните съоръжения  ПС „Болницата” – Свищов и напорен водоем в село Вардим; 1 бр. до кмета на Община Велико Търново за обозначаване с трайни надписи – “ВОДАТА Е НЕГОДНА ЗА ПИЕНЕ” на 6 бр. местни водоизточници – чешми в гр. Велико Търново) и 3 бр. до кмета на община Елена, от които 1 бр. за регистрация на водоизточника и съоръженията за

питейно-битово водоснабдяване за село Усои, община Елена и организиране мониторинг на питейната вода, доставяна за консуматорите на селото и туристите в обектите с обществено предназначение в него, по микробиологичните, химичните и индикаторните показатели на приложение №1 и с минимална честота  определена от обема вода, добиван и разпределян в зоната на водоснабдяване, съгласно таблица Б.1 на приложение № 2 на  Наредба №9  за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, 1 бр. за регистрация като обекти с обществено предназначение на напорен резервоар и помпена станция към водовземното съоръжение, водоснабдяващо част от ул. „Шейтани”, град Елена и 1 бр. за организиране на непрекъснато обеззаразяване на водата за питейно-битови нужди във водоснабдителната система на  кв. „Чукани”, експлоатирана от община Елена, с оглед осигуряване на качества, отговарящи по микробиологичните, химичните и индикаторните показатели на  Наредба №9  за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, 1 бр. до кмета на с. Деляновци, община Свищов за временно спиране ползването на вода за питейно – битови цели от зона на водоснабдяване Деляновци (1 брой шахтов кладенец), поради разлив на химични вещества с неизвестен състав в близост до резервоара, подаващ питейна вода за селото и 1 бр. до кмета на Община Полски Тръмбеш за предприемане на действия по подмяна на  тръбите, захранващи с минерална вода къпалнята и чешмата в градинката в града и последваща промивка и дезинфекция на резервоара и тръбите;

- заповеди – 1 бр. до кмета на село Деляновци за отмяна на предписанието от предходния абзац след получени добри резултати от лабораторното изследване на водните проби и констатациите, че местоположението и площта на разлива спрямо шахтовия кладенец, водоснабдяващ селото и напорния резервоар, не предполагат влошаване качеството на питейната вода.

Графиците за собствен мониторинг на ВиК дружествата във Велико Търново и Свищов за деветмесечието на 2015 г., съгласно представените от тях справки, се изпълняват в съответствие с одобрените от РЗИ  мониторингови програми.

Изготвил: д-р Л. Бижева

гл. инспектор в ОДЗК

05.10.2015 г.