Д О К Л А Д

за изпълнението на мониторинга на питейните води в област Велико Търново за  2016 година

През първото, второто, третото и четвъртото тримесечие на 2016 г. изпълнението на мониторинга на питейните води е както следва:

| Водоизточници за питейни нужди | І тримесечие | ІІ тримесечие | ІІІ тримесечие | ІV тримесечие | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПМ | ПРМ | ПМ | ПРМ | ПМ | ПРМ | ПМ | ПРМ | ПМ | ПРМ |
| Централни | план | 45 | 1 | 76 | 4 | 50 | 3 | 20 | 7 | 191 | 15 |
|  | изпълн. | 45 | 1 | 79 | 5 | 54 | 5 | 23 | 7 | 201 | 18 |
| Общински | план | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - |
|  | изпълн. | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - |
| Ведомствени | план | 4 | - | 4 | 1 | 8 | - | 1 | - | 17 | 1 |
|  | изпълн. | 4 | - | 4 | 1 | 9 | - | 1 | 1 | 18 | 2 |
| Местни | план | - | 8 | 8 | - | 16 |
|  | изпълн. | - | 8 | 8 | 1 | 17 |
| Минерални | план | 5 | 7 | 7 | 4 | 23 |
|  | изпълн. | 3 | 12 | 11 | 3 | 29 |

Данните от мониторинга на питейната вода в област Велико Търново показват следното:

През 2016 година са изследвани общо 224 броя проби води от централни водоизточници, от които:  4 броя (1,79%) (от Костел, Емен, Морава и Козловец) са нестандартни  по микробиологични показатели - показател с индикаторно значение коли форми (КФ). Повторните водни проби са стандартни.

По органолептични и химични показатели отклонения са установени в  36 броя (16,07%) проби води, съответно:

- по показатели с безусловно здравно значение – нитрати (Никюп, Вързулица, Каранци, Страхилово, Алеково Димча, Ореш, Козловец, Владислав, Царски извор, Патреш, Ст. Стамболово, Д. Липница, Иванча, Обединение, П. Сеновец, Деляновци, Виноград, Горски Сеновец, Камен, Лозен, Нова Върбовка, Червена, Г. Д Тръмбеш, Сломер и Сухиндол).

-  по показатели с индикаторно значение: манган (Кесарево, Николаево), желязо (Б. Сливово), магнезий (Ресен), калций (Бяла черква) и мътност (Росно, Деляновци, Ореш и Бяла река).

Няма необхванати населени места с планирания за отчетната година мониторинг, но поради лошите метеорологични условия през месец декември за 2 от планираните населени места – Капиново и Миндя, пробонабирането беше извършено в първите дни на 2017 г.

През 2016 година е осъществен контрол над всички 13 ведомствени водоизточници за питейни нужди. От изследваните 20 проби само 1-на  (5%) e  не стандартна  по микробиологични  показатели - по показател с индикаторно значение колиформи („Биляна“ ООД, Б. Сливово). Взетата повторна проба е стандартна.

6 броя проби води (30%) са нестандартни  по химични показатели  - по показател с безусловно здравно значение – нитрати („Консорциум Агробизнес” АД, Поликраище и „Зорница Комерс” ООД, Кесарево, „Хайпро България” ООД, Павликени, „Ловико Лозари” ЕАД, Сухиндол, „Биляна” ООД“).

През 2016 година няма необхванати с планирания мониторинг ведомствени водоснабдителни системи.

През отчетния период са изследвани 17 броя проби води от местни  обществени водоизточници. Отклонения от изискванията на Санитарно-технически норми и правила за водоснабдяване на населените места и промишлеността с питейна вода (ДВ бр.41/70 г.) са установени в 11 броя (64,71 %) от пробите - по показател коли титър и в 6 броя (35,29%) – по химични показатели (нитрати).

През годината са изследвани 28 проби води от минералните водоизточници в с. Овча могила, гр. Полски Тръмбеш и с. Вонеща вода по микробиологични показатели. От тях 10 проби от 3-те населени места не отговарят на изискванията на Наредба 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите  по показатели: общ брой мезофилни аеробни микроорганизми при 220С и 370С, Pseudomonas aeruginosa, колиформи и ентерококи.

Във връзка с ангажиментите на Община Велико Търново, посочени в Решение 78/28.02.2011 г. на МОСВ за предоставяне безвъзмездно за управление и ползване на находище на минерална вода – изключителна държавна собственост в село Вонеща вода и произтичащите от това задължения на стопанин, посочени в чл. 85, ал. 3 и чл. 83, ал. 2 на Наредба №1 за проучване, ползване и опазване на подземните води (ДВ бр. 87/2007 г.), e изготвено уведомително писмо до кмета на Община Велико Търново за установените лоши микробиологични резултати и необходимостта от извършване на проучване относно причините, довели до възникване на отклонението в качеството на минералната вода, предприемане на мерки за отстраняване на причините за несъответствието и преразглеждане на местата и целите на ползване на минералната вода от находище „Вонеща вода”,  с оглед недопускане опасност за живота и здравето на населението в резултат от нейното ползване.

През първото тримесечие съвместно с всички водоснабдителни организации (ВиК дружествата във Велико Търново и Свищов, общините Елена и Стражица, и 13-те ведомствени предприятия) бяха актуализирани 17 мониторингови програми за 2016 година.

През 2016 г. във връзка с контрола по качеството на питейните води в областта са предприетите следните административно-наказателни мерки:

- издадени са 43 предписания, от които: 1 бр. до директора на ПГСС „Боруш“, с. Крушето за организиране на непрекъснато обеззаразяване на водата за питейно-битови нужди във ведомствената водоснабдителна система на ПГСС „Боруш“, с оглед осигуряване на качества, отговарящи по микробиологични, химични и индикаторни  показатели на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели; 3 бр. до кмета на Община Горна Оряховица за обозначаване с трайни надписи – “ВОДАТА Е НЕГОДНА ЗА ПИЕНЕ” на 3 бр. местни водоизточници – чешми в гр. Горна Оряховица и с. Драганово); 1 бр. до кмета на община Полски Тръмбеш за извършване на обеззаразяване на водопреносната мрежа, захранваща с минерална вода къпалнята и чешмата в градинката в град Полски Тръмбеш; 3 бр. до управителя на „ВиК Йовковци” ООД, от които 2  за организиране на непрекъснато обеззаразяване на водата за питейно-битови нужди във водоснабдителната система на селата Ресен и Паскалевец, експлоатирана от „ВиК Йовковци” ООД, с оглед осигуряване на качества, отговарящи по микробиологични показатели на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели и 1 бр. за обхващане с пълния обем показатели от периодичния мониторинг, заложен в Приложение №4 от Съвместната мониторингова програма за 2016 г., на всички планирани за мониторинг зони на водоснабдяване до края на календарната година; 1 бр|.  до кмета на  община Елена за организиране на непрекъснато обеззаразяване на водата за питейно-битови нужди във водоснабдителната система на  кв. „Чукани”, експлоатирана от община Елена, с оглед осигуряване на качества, отговарящи по микробиологичните, химичните и индикаторните показатели на  Наредба №9  за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цел, 32 бр. до изпълнителния директор на „ВиК - Свищов” ЕАД, както следва: 2 бр. за организиране на непрекъснато обеззаразяване на водата за питейно-битови нужди във водоснабдителната система на селата Козловец и Морава, община Свищов, експлоатирана от „ВиК - Свищов” ЕАД и 30 бр. за извършване на ремонтни дейности на водоснабдителните съоръжения в селата Б. Сливово, Козловец, Г. Студена, Алеково, Александрово, Овча могила, Ореш, Совата, Х. Димитрово, Червена, Драгомирово, Морава и Деляновци; 1 бр. до кметския наместник на село Габровци, община Велико Търново за извършване на почистване и дезинфекция на каптажа на местен водоизточник – чешма на центъра в село Габровци и предприемане на мерки за осигуряване на ефективно обеззаразяване на водата и 1 бр. до управителя на „СБРФРМ – Димина” ЕООД, село Вонеща вода за извършване на промивка и дезинфекция на водопреносната мрежа, захранваща с минерална вода СБРФРМ „Димина“ в село Вонеща вода, община Велико Търново.

Няма издадени актове и заповеди.

През месец септември приключи тематичната проверка на минералните водоизточници, чиито води се използват в обектите с обществено предназначение и в обектите за производство на бутилирани води на територията на Великотърновска област. Обхванати бяха 5-те минерални водоизточници на територията на областта, вкл. и новорегистрираният минерален водоизточник в село Обединение. Общото впечатление е, че общините, собственици на водоизточниците са задвижили съответните процедури за издаване на балнеологична оценка за тях, с оглед ползване на водата от населението. Резултатите от тематичната проверка бяха обобщени и изпратени до МЗ в посочения в Указанието за планиране за 2016 г. срок 15.10.2016 г.

Графиците за собствен мониторинг на ВиК дружествата във Велико Търново и Свищов за 2016 г., съгласно представените от тях справки, се изпълняват в съответствие с одобрените от РЗИ  мониторингови програми по отношение на броя проби, но не и  по отношение на пълния обем показатели от периодичния мониторинг (само за „ВиК Йовковци” ООД).