Д О К Л А Д

за изпълнението на мониторинга на питейните води в

област Велико Търново за  деветмесечието на 2017 г.

През първото, второто и третото тримесечие на 2017 г. изпълнението на мониторинга на питейните води е както следва:

| Водоизточници за питейни нужди | І тримесечие | ІІ тримесечие | ІІІ тримесечие | 9-месечие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПМ | ПРМ | ПМ | ПРМ | ПМ | ПРМ | ПМ | ПРМ |
| Централни | план | 40 | 1 | 68 | 6 | 55 | 1 | 163 | 8 |
|  | изпълн. | 51 | 1 | 72 | 7 | 62 | 2 | 185 | 10 |
| Общински | план | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - |
|  | изпълн. | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - |
| Ведомствени | план | 4 | - | 4 | - | 9 | - | 17 | - |
|  | изпълн. | 4 | - | 4 | - | 10 | - | 18 | - |
| Местни | план | - | 8 | 8 | 16 |
|  | изпълн. | - | 13 | 8 | 21 |
| Минерални | план | 3 | 3 | 2 | 8 |
|  | изпълн. | 3 | 3 | 2 | 8 |

Данните от мониторинга на питейната вода в област Велико Търново показват следното:

През деветмесечието са изследвани общо 195 броя проби води от централни водоизточници, от които:  9 броя (4,62%) са нестандартни  по микробиологични показатели и 40 броя (20,51%) -  по органолептични и химични показатели.

През І-то тримесечие са изследвани общо 52 броя проби води от централни водоизточници, от които 3 броя (5,77 %) са нестандартни по микробиологични показатели, а  12 броя (23,07 %) са нестандартни по химични показатели.

Отклоненията по микробиологични показатели са в 3 проби (Вонеща вода, Войнежа и Въглевци) - по показател с индикаторно значение коли форми (КФ). Взетите контролни проби са стандартни.

Отклоненията по химични показатели са съответно:

- по показатели с безусловно здравно значение – нитрати  (Никюп, Стрелец, Батак, Вързулица, Ст. Стамболово, Орловец, П. Сеновец, Страхилово, Каранци  и Совата);

- по показател с индикаторно значение – мътност (Стрелец, Вонеща вода, Въглевци, Ст. Стамболово, П. Сеновец).

От 79 изследвани  проби питейна вода от централни водоизточници през ІІ-то тримесечие 4 броя  (5,06 %) са нестандартни по микробиологични показатели и 12 броя (15,19 %) по химични показатели.

Отклоненията по микробиологични показатели са в 3 проби (Върбовка, Блъсковци и Мийковци) - по показател с индикаторно значение коли форми (КФ) и показател с безусловно здравно значение Ешерихия коли (ЕК) и в 1 проба (Ялово) само по показател коли форми. Взетите контролни проби са стандартни.

Отклоненията по  химични показатели са установени съответно:

- по показатели с индикаторно значение: мътност (Големани, Блъсковци, Палици и Теменуга);

- по показатели с безусловно здравно значение: нитрати  (Алеково, Г. Студена, Козловец, Овча могила, Виноград, Камен, Лозен и Деляновци).

От 64 изследвани  проби питейна вода от централни водоизточници през ІІI-то тримесечие |само 2 броя  (3,13%)  са нестандартни по микробиологични показатели, а 16 броя (25%) са нестандартни по химични показатели.

Отклоненията по  микробиологични показатели са по показател с индикаторно значение коли форми (КФ) и показател с безусловно здравно значение Ешерихия коли (ЕК)  и са установени в 2 населени места (Емен и Овча могила). Повторните водни проби са стандартни.

Отклоненията по  химични показатели са установени съответно:

- по показатели с индикаторно значение: желязо (Б. Сливово), манган (Николаево) и мътност (Емен, Беброво и Д. Липница);

- по показатели с безусловно здравно значение: нитрати  (Патреш, Ст. Стамболово, Каранци, Страхилово, Д. Липница, Иванча, П. Сеновец, Виноград, Горски Сеновец, Камен, Лозен, Нова Върбовка и Червена).

През деветмесечието e осъществен контрол над 12 от 13-те ведомствени водоснабдителни системи за питейни нужди, съгласно графика за мониторинг. От изследваните 18 проби само 1 проба е нестандартна по микробиологични показатели (5,56%), а 7  броя са нестандартни (38,89%) по химични показатели (нитрати и нитрити).

От изследваните 4 проби води през І-то тримесечие няма нестандартни по микробиологични показатели. По показател с безусловно здравно значение нитрати отклонения са установени в 3 ведомствени водоснабдителни системи (на „Консорциум Агробизнес” АД, Поликраище, „БДЖ - ПП“ ЕООД, Локомотивно депо Горна Оряховица и „Ловико Лозари“ ЕАД, Сухиндол).

От 4 изследвани  проби питейна вода от ведомствени водоизточници през ІІ-то тримесечие отново няма отклонения по микробиологични показатели, а  1 е нестандартна по химични показатели.

Отклонение по  химични показатели е установено в 1 проба по показател с безусловно здравно значение: нитрати („Хайпро България” ООД, Павликени).

От 10 изследвани  проби питейна вода от ведомствени водоизточници през ІІI-то тримесечие само 1 проба е нестандартна по микробиологични показатели, а  3 броя са нестандартни по химични показатели.

Отклонението по  микробиологични показатели е по показател с индикаторно значение колиформи и е установено във водата от ведомствената водоснабдителна система на „БФФ“ ООД, Джулюница. Взетата повторна проба е стандартна.

Отклоненията по  химични показатели са установени съответно:

- 2 проби по показател с безусловно здравно значение: нитрати („Консорциум Агробизнес” АД, Поликраище и  („БФФ” ООД, Джулюница);

- 1 проба по показател  мътност  („Родопа 96 – Г. Оряховица” ЕООД, ханче „Боаза“, Елена).

За отчетния период няма необхванати с планирания мониторинг населени места и ведомствени водоснабдителни системи.

През отчетния период са изследвани 21 броя проби води от местни  обществени водоизточници. Отклонения от изискванията на Санитарно-технически норми и правила за водоснабдяване на населените места и промишлеността с питейна вода (ДВ бр.41/70 г.) са установени в 18 броя (85,7 %) от пробите - по показател коли титър и в 7 броя (33,3%) – по химични показатели (нитрати).

През деветмесечието са изследвани 8 проби води от минералните водоизточници в с. Овча могила, гр. Полски Тръмбеш, Обединение и с. Вонеща вода по микробиологични показатели, от които 1-на проба от Вонеща вода не отговаря на изискванията на Наредба №14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите по показатели общ брой мезофилни аеробни микроорганизми при 220С и колиформи.

През първото тримесечие съвместно с всички водоснабдителни организации (ВиК дружествата във Велико Търново и Свищов, община Стражица, и 13-те ведомствени предприятия) бяха актуализирани 16 мониторингови програми за 2017 година, във връзка с изпълнение разпоредбите на Наредба №9 на МЗ.

През второто тримесечие съвместно с водоснабдителните дружества, общини и ведомствени предприятия бяха извършени съвместни проверки на всички водоснабдителни обекти относно качеството на обеззаразяване на питейната вода, поддържането на водоснабдителните съоръжения и състоянието на СОЗ.

През деветмесечието се проведоха две тематични проверки: на водоснабдителните дружества на територията на Великотърновска област относно акредитацията на лабораториите, в които извършват мониторинг на качеството на питейната вода и на басейните за обществено ползване, които използват минерална вода на територията на Великотърновска област.

През деветмесечието във връзка с контрола по качеството на питейните води в областта са предприетите следните административно-наказателни мерки:

- издадени са 18 предписания, от които: 12 бр. до управителите на 12 ведомствени водоснабдителни системи за обхващане с мониторинг на пълния обем радиологични показатели и на показателя бромати за зоните на водоснабдяване, съгласно изискванията на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели; 3 бр. до управителя на ВиК „Йовковци“

ООД, от които 1 бр. за обхващане през 2017 г. с пълния обем показатели

от периодичния мониторинг на всички зони на водоснабдяване, обслужвани от дружеството, 1 бр.  относно предоставянe за разглеждане в РЗИ – Велико Търново не по-късно от 5 дни от тяхното постъпване в експлоатационното предприятие,на копия от протоколите с резултатите от извършените радиологични анализи на питейни води в изпълнение на съвместната мониторингова програма за 2017 г. както и 1 бр. за извършване на ремонтни дейности водоснабдителните съоръжения в село Хаджидимитрово; 1 бр. до кмета на Община Горна Оряховица за обозначаване с трайни надписи – “ВОДАТА Е НЕГОДНА ЗА ПИЕНЕ” на 3 бр. местни водоизточници – чешми в гр. Горна Оряховица; 1 бр. до кмета на Община Велико Търново за обозначаване с трайни надписи – “ВОДАТА Е НЕГОДНА ЗА ПИЕНЕ” на 5 бр. местни водоизточници – чешми в гр. Велико Търново и 1 бр. до кмета на община Полски Тръмбеш за извършване на обеззаразяване на водопреносната мрежа, захранваща с минерална вода къпалнята в градинката в град Полски Тръмбеш.

Няма издадени актове и заповеди.

Графиците за собствен мониторинг на ВиК дружеството за деветмесечието на 2017 г., съгласно представените от тях справки, се изпълняват в съответствие с одобрените от РЗИ  мониторингови програми.

Забележка: В доклада са отразени само пробите от самите минерални водоизточници, а не и от пунктовете по водопреносната мрежа.