Д О К Л А Д

за изпълнението на мониторинга на питейните води в област Велико Търново за 2018 година

През 2018 г. изпълнението на мониторинга на питейните води, по тримесечия, е както следва:

| Водоизточници за питейни нужди | І тримесечие | ІІ тримесечие | ІІІ тримесечие | ІV тримесечие | 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПМ | ПРМ | ПМ | ПРМ | ПМ | ПРМ | ПМ | ПРМ | ПМ | ПРМ |
| Централни | план | 26 | - | 85 | 2 | 54 | 5 | 11 | 2 | 176 | 9 |
|  | изпълн. | 31 | 1 | 93 | 3 | 58 | 2 | 18 | 6 | 200 | 12 |
| Общински | план | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - |
|  | изпълн. | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Ведомствени | план | 4 | - | 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | - | 17 | 2 |
|  | изпълн. | 7 | - | 7 | 1 | 7 | 1 | - | - | 21 | 2 |
| Местни | план | - | 8 | 8 | - | 16 |
|  | изпълн. | - | 8 | 8 | - | 16 |
| Минерални | план | 2 | 8 | 8 | 4 | 22 |
|  | изпълн. | 4 | 5 | 5 | 4 | 18 |

Данните от мониторинга на питейните води в област Велико Търново показват следното:

През 2018 година са изследвани общо 214 броя проби води от централни водоизточници, от които: 8 броя (3,73%) са нестандартни  по микробиологични показатели и 49 броя (22,89%) – по органолептични и химични показатели.

Отклоненията по микробиологични показатели са следните:

- по показател с индикаторно значение коли форми (КФ) – Ялово, Големани, Никюп, Климентово, Козловец, Паскалевец и Совата;

- по показател с безусловно здравно значение Ешерихия коли (ЕК) – Големани.

Взетите контролни проби води са стандартни.

Отклоненията по химични показатели са съответно:

- по показатели с безусловно здравно значение – нитрати  (Г. Д. Тръмбеш, Никюп, Недан, Патреш, Сломер, Вързулица, Ст. Стамболово, Д. Липница, Иванча, П. Сеновец, Страхилово, Сухиндол, Алеково, Александрово, Г. Студена, Деляновци, Козловец, Овча могилаОреш, Совата, Х. Димитрово, Червена, Виноград, Г. Сеновец, Камен, Лозен, Каранци);

- по показател с индикаторно значение – желязо (Б. Сливово);

- по показател с индикаторно значение – калций (Б. Черква и Сухиндол);

- по показател с индикаторно значение – мътност (Балван, Беброво, Равново).

Няма необхванати с планирания мониторинг населени места.

През 2018 година е осъществен контрол над всички 9 ведомствени водоснабдителни системи за питейни нужди. От изследваните 23 проби нестандартни по микробиологични показатели 3 проби (8,69%), а по химични показатели – 4 проби (17,39%).

Отклоненията по микробиологични показатели по показател с индикаторно значение колиформи са установени във водата от ведомствените водоснабдителни системи на „Биляна“ ООД, Б. Сливово и ПГСС „Боруш“, Крушето. Взетите повторни проби са стандартни.

Отклоненията по химични показатели са съответно:

- по показатели с безусловно здравно значение – нитрати  (на  „БФФ” ООД – Джулюница);

- по показател с индикаторно значение - калций („БДЖ - ПП” ЕООД, Горна Оряховица).

- по показател с индикаторно значение – мътност („Биляна“ ООД, Б. Сливово).

През 2018 година не е обхваната с планирания мониторинг  ведомствената водоснабдителна система на „Домат” АД – Джулюница, поради нефункциониране на предприятието.

През отчетния период са изследвани 16 броя проби води от местни  обществени водоизточници.  Отклонения от изискванията на Санитарно-технически норми и правила за водоснабдяване на населените места и промишлеността с питейна вода (ДВ бр.41/70 г.)  са установени в 12 броя (75 %) от пробите - по показател коли титър, а по химични показатели (нитрати) са нестандартни 4 броя (25 %) .

През отчетната година са изследвани 18 проби води от минералните водоизточници в с. Овча могила, с. Обединение, гр. Свищов и с. Вонеща вода по микробиологични показатели. От тях 11 проби не отговарят на изискванията на Наредба 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите  по показатели: общ брой мезофилни аеробни микроорганизми при 220С и 370С, Pseudomonas aeruginosa, колиформи и ентерококи. Не е извършено пробонабиране от минералния водоизточник в гр. Полски Тръмбеш, поради извършване на ремонтни дейности през целия експлоатационен период. Не е осъществено и повторно пробонабиране от с. Обединение, поради нефункциониране на обекта.

Във връзка с изпълнение на разпоредбите на Наредба №9 на МЗ през първото тримесечие на 2018 година, са разработени и съгласувани с всички водоснабдителни организации (ВиК „Йовковци“ ООД, община Стражица, и 9-те ведомствени предприятия), 11 мониторингови програми.

През второто тримесечие, съвместно с водоснабдителните дружества, община Стражица и ведомствени предприятия, са извършени проверки на всички водоснабдителни обекти относно качеството на обеззаразяване на питейната вода, поддържането на водоснабдителните съоръжения и състоянието на СОЗ.

През 2018 година във връзка с контрола по качеството на питейните води в областта са предприети следните административно-наказателни мерки:

- издадени са 41 предписания, от които: 28 бр. до управителя на ВиК „Йовковци“ – за извършване на ремонтни дейности на водоснабдителните съоръжения в селата Козловец, Б. Сливово, Деляновци, Алеково, Въглевци, Б. река, Г. Калугерово и град Павликени, и  провеждане на  необходимите мероприятия за осигуряване на качества на вода, отговаряща по микробиологични показатели на  Наредба №9  за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели за селата Совата, Никюп, Емен, Големани и Ялово и провеждане на проучване за причините, довели до наднормени стойности на желязото в питейната вода на село Българско Сливово, както и провеждане на мероприятия за отстраняването им; 1 бр. до директора на ППП – Горна Оряховица към „БДЖ – ПП“ ЕООД за извършване на учестен – ежемесечен контрол върху качествата на водата за питейно-битови цели от ведомствената водоснабдителна система на „БДЖ – ПП“ ЕООД по показателите на постоянния мониторинг и показателя тетрахлоретен; 5 бр. до управителите на 5 фирми, стопанисващи ведомствените водоснабдителни системи на ПГСС „Боруш“,  с. Крушето; ханче „Боаза“ в гр. Елена; комплекс „Бряста“ в гр. Дебелец; бунгала „Лъки“ в с. Долни Марян, „БДЖ – ПП“ ЕООД , гр. Г. Оряховица и 1 бр. до кмета на Община Стражица във връзка с измененията на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели и произтичащите от тях задължения за изготвяне на програма за мониторинг на питейните води за календарната 2018 г., която да бъде съобразена с условията, посочени в чл. 9,   ал. 2 от наредбата и се представи за съгласуване в РЗИ – Велико Търново; 1 бр. до управителя на „Биляна“ ООД – с. Българско Сливово относно извършване на допълнителни радиологични изпитвания на водата от ведомствената водоснабдителна система с цел изясняване на причините за стойности на показателя алфа-активност над определеното контролно ниво в Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели;   1 бр. до директора на ПГХТ, гр. Г. Оряховица (с филиал в с. Крушето) за провеждане на  необходимите мероприятия за осигуряване на качества на вода, отговаряща по микробиологични показатели на  Наредба №9  за ПГСС „Боруш“, с. Крушето; 1 бр. до управителя на „Биляна“ ООД, с. Б. Сливово за провеждане на  необходимите мероприятия за осигуряване на качества на водата от ведомствената водоснабдителна система, отговаряща по микробиологични показатели на  Наредба №9; 2 бр. до кмета на Община Полски Тръмбеш и 1 бр. до кмета на Община Свищов за преустановяване ползването за питейна консумация и водоналиването от съществуващите пунктове на минералните водоизточници от находища „Полски Тръмбеш“, „Обединение“ и „Свищов“.

- съставен е 1 акт на отговорното лице (водопроводчик), което не е извършило ефективно обеззаразяване на питейната вода за село Ялово, община Велико Търново;

- издадени са 2 заповеди, от които: 1 бр. за временно спиране ползването на вода за питейно-битови цели от шахтови кладенци №№1, 2, 3 и 4, част от ведомствената водоснабдителна система на „БДЖ – ПП“ ЕООД, гр. Горна Оряховица поради установено отклонение по показателя тетрахлоретен и 1 бр. за възстановяване на водоподаването от шахтови кладенци №№5, 6 и 7 на същата водоснабдителна система, след получени добри лабораторни резултати по показателя тетрахлоретен.

По данни на ВиК дружествата в област Велико Търново и съгласно предоставените справки през отчетната година, графиците за собствен мониторинг са изпълнени, в съответствие със съгласуваните  от РЗИ – Велико Търново мониторингови програми.

Изготвил:

д-р Л. Бижева, началник на отдел ДЗК

15.01.2019 г.