Д О К Л А Д

за изпълнението на мониторинга на питейните води в област Велико Търново за 2019 година

През 2019 г. изпълнението на мониторинга на питейните води, по тримесечия, е както следва:

| Водоизточници за питейни нужди | І тримесечие | ІІ тримесечие | ІІІ тримесечие | ІV тримесечие | 2019 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | гр.А | гр.Б | гр.А | гр.Б | гр.А | гр.Б | гр.А | гр.Б | гр.А | гр.Б |
| Централни | план | 26 | 1 | 84 | 7 | 43 | 1 | 24 | 2 | 177 | 11 |
|  | изпълн. | 27 | 1 | 89 | 8 | 52 | 2 | 29 |  | 197 | 18 |
| Общински | план | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - |
|  | изпълн. | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - |
| Ведомствени | план | 2 | - | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | - | 12 | 2 |
|  | изпълн. | 2 | - | 2 | 1 | 5 | 1 | - | - | 9 | 2 |
| Местни | план | - | 8 | 8 | - | 16 |
|  | изпълн. | - | 7 | 9 | - | 16 |
| Минерални | план | 5 | 7 | 7 | 5 | 24 |
|  | изпълн. | 5 | 10 | 9 | 5 | 29 |

Данните от мониторинга на питейните води в област Велико Търново показват следното:

През 2019 година са изследвани общо 217 броя проби води от централни водоизточници, от които: 8 броя (3,69%) са нестандартни  по микробиологични показатели и 36 броя (16,59%) – по органолептични и химични показатели.

Отклоненията по микробиологични показатели са следните:

- по показател с индикаторно значение коли форми (КФ) – Вълчовци и Христовци;

- по показател с безусловно здравно значение Ешерихия коли (ЕК) и по показател с индикаторно значение коли форми (КФ) – Попрусевци, Райковци, Чукани, Чакали, Теменуга и Елена.

Взетите контролни проби води са стандартни.

Отклоненията по химични показатели са съответно:

- по показатели с безусловно здравно значение – нитрати  (Никюп, Стрелец, , Патреш, Сломер, Ст. Стамболово, Иванча, П. Сеновец, Страхилово, Сухиндол, Алеково, Александрово, Г. Студена, Деляновци, Козловец, Овча могилаОреш, Совата, Х. Димитрово, Червена, Виноград, Г. Сеновец, Камен, Лозен, Каранци, Орловец);

- по показател с индикаторно значение – желязо (Б. Сливово);

- по показател с индикаторно значение – калций (Каранци);

- по показател с индикаторно значение – мътност (Коевци и Чакали).

Няма необхванати с планирания мониторинг населени места.

През 2019 година е осъществен контрол над 6 от 9 ведомствени водоснабдителни системи за питейни нужди. От изследваните 11 проби всички са стандартни по микробиологични показатели, а по химични показатели – 1 проба (9,09%).

Отклоненията по химични показатели са съответно:

- по показател с индикаторно значение - калций („Ивиком“ ЕООД, м. „Бряста“, Дебелец).

През 2019 година не са обхванати с планирания мониторинг  ведомствените водоснабдителни системи на „Домат” АД и Болкан Фроузен Фуудс“ ООД, – Джулюница, поради нефункциониране на предприятията, както и от „Зорница Комерс“ ЕООД, Кесарево поради временно водоснабдяване на предприятието от зона Йовковци.

През отчетния период са изследвани 16 броя проби води от местни  обществени водоизточници.  Отклонения от изискванията на Санитарно-технически норми и правила за водоснабдяване на населените места и промишлеността с питейна вода (ДВ бр.41/70 г.)  са установени в 6 броя (37,5 %) от пробите - по показател коли титър, а по химични показатели (нитрати) са нестандартни 4 броя (25 %) .

През отчетната година са изследвани 29 проби води от минералните водоизточници в с. Овча могила, с. Обединение, гр. П. Тръмбеш, гр. Свищов и с. Вонеща вода по микробиологични показатели. От тях 3 проби не отговарят на изискванията на Наредба 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите  по показатели: общ брой мезофилни аеробни микроорганизми при 220С, Pseudomonas aeruginosa, колиформи и Ешерихия коли.

Във връзка с изпълнение на разпоредбите на Наредба №9 на МЗ през първото тримесечие на 2019 година, са разработени и съгласувани с всички водоснабдителни организации (ВиК „Йовковци“ ООД, община Стражица, и 8-те ведомствени предприятия – без „Зорница Комерс“ ЕООД, Кесарево), 10 мониторингови програми.

През второто тримесечие, съвместно с водоснабдителните дружества, община Стражица и ведомствени предприятия, са извършени проверки на всички водоснабдителни обекти относно качеството на обеззаразяване на питейната вода, поддържането на водоснабдителните съоръжения и състоянието на СОЗ.

В хода на текущия здравен контрол през 2019 г. е установено, че мониторингът за 2019 г., заявен от ВиК операторите в съгласуваните  от РЗИ – Велико Търново мониторингови програми е изпълнен в пълен обем (по показатели и брой проби).

През 2019 година във връзка с контрола по качеството на питейните води в областта са предприети следните административно-наказателни мерки:

- издадени са 13 предписания, в т.ч.  11 бр. до управителя на „ВиК Йовковци“ ООД, от които 8 за извършване на ремонтни дейности на водоснабдителните съоръжения в Килифарево, Вонеща вода, Овча могила, Царевец  и Вардим и  2 за провеждане на  необходимите мероприятия за осигуряване качества на питейната вода за селата Чакали и Чукани, отговаряща по микробиологични показатели на  Наредба №9  за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели и 1 за предприемане на мерки за недопускане на консумация на питейна вода, която не отговаря на изискванията за безопасност и качество в следствие евентуално замърсяване от извършено загробване на животни в област  Велико Търново, и 2 до директора на „БДЖ  - ПП“ ЕООД, град Горна Оряховица за извършване на ремонтни дейности по водоснабдителни съоръжения.

Няма издадени актове и заповеди.

Изготвил:

д-р Л. Бижева, началник на отдел ДЗК

20.01.2020 г.