Приключи измерването на мониторинга на електромагнитни полета в област Велико Търново – 28 базови станции със 100 измервания, област Габрово – 25 БС с 92 измервания и област Ловеч – 27 БС с 94 измервания. Измерено е нивото на транспортен шум в град Велико Търново – 18 пункта, гр. Горна Оряховица – 15 пункта и предстои измерване в град Свищов.

Проведен е планов вътрешен одит на 03.07.2020 г. в съответствие с утвърдената план - програма на ЛИК за 2020 г. Доклад № 1/10.07.2020 г. определя въведената системи за управление на качеството като ефективно действаща. Не са установени значителни несъответствия. Системата за управление на ЛИК е действаща и е в съответствие с изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025:2018.

На 10.09.2020 г. е проведен колегиум на тема: ILAC-P15:05/2020 -Прилагане на ISO/IEC 17020:2012 за Акредитация на Органите за контрол.

Лабораторен изпитвателен комплекс (ЛИК) участива в междулабораторно сравнително изпитване организирано от LGC Standards Proficiency Testing. международен доставчик на изпивания за пригодност, акредитиран от UKAS за подземна вода AQUACHECK AQ3763 Round AQ592 „LGC Standards” проведено от 24 август – 28 септември 2020 г. Проба 7A е разработена и отчетена за органохлорни пестициди (Endrin, Dieldrin, Aldrin, p,p'-DDT, o,p-DDT, p,p'-DDE, o,p’-DDE, p,p'-DDD, o,p’-DDD (TDE), Alpha-Hexachlorocyclohexane, Beta-Hexachlorocyclohexane, Delta-Hexachlorocyclohexane, Lindane (Gamma-HCH), Trifluralin, Alpha-Endosulphan, Beta-Endosulphan и Heptachlor) на газов хроматограф Thermo Scientific TRACE 1310 с масселективен детектор с единичен квадрупол Thermo Scientific ISQ QD300 и GC System 6890N.

Получените резултати са /z/ score ≤ 2 – приемливи и доказват, точността на отчитаните резултатите от извършваните изпитвания в съответствие с изискванията на изискванията на т.7.7.1.j) БДС ЕN ISO/IEC 17025:2018.

На 29.09.2020 г. са подадени документи в ИА БСА за преакредитация на Орган за контрол от вид А при РЗИ – Велико Търново по БДС EN ISO/IEC 17020:2012 и приложените документи към заявлението, съгласно т. 4.1.1 от BAS QR 2.

06.10.2020 г.

Изготвил:

Иваничка Калчева

*Директор на дирекция „Лабораторни изследвания”*